Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты согласно приложению N 1;
Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты согласно приложению N 2.

Министр 	Т.А. Голикова	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 марта 2010 г.
Регистрационный N 16741

Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Порядок оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ).
2. Оказание скорой медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты (травмы глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инородные тела глаза, термические и химические ожоги глаза и его придаточного аппарата, острые сосудистые заболевания глаза, острые заболевания зрительного нерва, язва роговицы с прободением, острый приступ глаукомы, острые гнойные воспалительные заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты и другими жизнеугрожающими острыми заболеваниями) включает два этапа:
первый - догоспитальный, осуществляемый врачебными и фельдшерскими выездными бригадами;
второй - стационарный, осуществляемый в офтальмологических отделениях на базе республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, центральных районных больниц, федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь.
3. Скорая медицинская помощь (далее - СМП) больным при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи при районных и центральных районных больницах.
4. Бригада СМП доставляет больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в ЛПУ, имеющие в своем составе кабинеты неотложной офтальмологической помощи, осуществляющие свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 и 2 к настоящему Порядку, на базе федеральных, республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, центральных районных больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, офтальмологических больниц, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь.
5. Неотложная медицинская помощь осуществляется в кабинетах неотложной офтальмологической помощи и офтальмологических кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений.
6. При самостоятельном обращении больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в кабинет неотложной офтальмологической помощи или офтальмологический кабинет амбулаторно-поликлинического учреждения врач-офтальмолог оказывает неотложную амбулаторную терапевтическую или хирургическую медицинскую помощь, оценивает общее состояние больного, его офтальмологический статус, определяет необходимость дополнительных лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза и при медицинских показаниях в случаях, требующих оказания медицинской помощи в стационаре, направляет больного в офтальмологическое отделение федеральных, республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, центральных районных больниц, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь.
7. При отсутствии медицинских показаний к госпитализации в офтальмологическое отделение, больным проводится амбулаторное терапевтическое или хирургическое лечение.
8. При наличии медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара больной госпитализируется в офтальмологическое отделение.
9. Длительность лечения пациента в офтальмологическом отделении определяется с учетом клинического течения заболевания.
10. При наличии медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, больной направляется для получения данного вида помощи в установленном порядке.
11. При наличии медицинских показаний, после курса лечения больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление утраченных зрительных функций, проводятся в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
12. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием офтальмологической помощи больным, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение N 1
к Порядку оказания
неотложной медицинской
помощи населению
Российской Федерации при
острых заболеваниях и состояниях
глаза, его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Положение об организации деятельности кабинета неотложной офтальмологической помощи

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности кабинета неотложной офтальмологической помощи (далее - Кабинет) для больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.
2. Кабинет создается для обеспечения консультативной, диагностической и лечебной помощи больным при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.
3. Кабинет оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 2 к Порядку оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
4. Штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создан Кабинет, исходя из необходимости обеспечения круглосуточного режима работы кабинета (приложение N 3 к Порядку оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
5. Основными функциями Кабинета являются:
обеспечение диагностических мероприятий, оказание терапевтического и/или хирургического лечения больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, обратившихся для оказания неотложной офтальмологической помощи;
направление на госпитализацию больных (при наличии медицинских показаний) для оказания неотложной офтальмологической помощи при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в стационарное офтальмологическое отделение федеральных, республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, центральных районных больниц, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.
6. На должность врача Кабинета назначается специалист, назначается специалист, # соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
7. Работа Кабинета организуется круглосуточно.

Приложение N 2
к Порядку оказания
неотложной медицинской
помощи населению
Российской Федерации при
острых заболеваниях и состояниях
глаза, его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Стандарт оснащения кабинета неотложной офтальмологической помощи

┌───────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│   N   │              Наименование              │Требуемое количество, │
│       │                                        │         шт.          │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│       │I. Медицинские аппараты и приборы       │                      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  1.   │Рабочее место офтальмолога              │          1           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  2.   │Набор пробных линз с пробными оправами и│          1           │
│       │принадлежностями                        │                      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  3.   │Автоматический проектор знаков с        │          1           │
│       │принадлежностями                        │                      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  4.   │Щелевая лампа с принадлежностями        │          1           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  5.   │Офтальмоскоп с зарядным устройством     │          1           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  6.   │Автоматический пневмотонометр           │          1           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  7.   │Тонометр аппланационный Маклакова       │          1           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  8.   │Экзофтальмометр                         │          1           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  9.   │Набор диагностических офтальмологических│      1 комплект      │
│       │линз для непрямой офтальмоскопии        │                      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  10.  │Диагностическая офтальмологическая      │          1           │
│       │универсальная трехзеркальная линза для  │                      │
│       │офтальмоскопии                          │                      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  11.  │Офтальмологический фонарик              │          1           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  12.  │Шкафы металлические для размещения,     │    по требованию     │
│       │хранения лекарственных средств,         │                      │
│       │перевязочных материалов и других изделий│                      │
│       │медицинского назначения                 │                      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  13.  │Стол инструментальный                   │    по требованию     │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  14.  │Стол манипуляционный                    │    по требованию     │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│       │II. Офтальмологические инструменты и    │                      │
│       │расходные материалы                     │                      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  1.   │Пинцеты офтальмологические              │    по требованию     │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  2.   │Тест-полоски для пробы Ширмера          │    по требованию     │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  3.   │Копье                                   │    по требованию     │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  4.   │Набор магнитов                          │      1 комплект      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  5.   │Набор для промывания слезных путей      │     2 комплекта      │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  6.   │Скальпель микрохирургический            │    по требованию     │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  7.   │Ножницы микрохирургические              │    по требованию     │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  8.   │Векорасширитель                         │          2           │
├───────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  9.   │Векоподъемник                           │          2           │
└───────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Приложение N 3
к Порядку оказания
неотложной медицинской
помощи населению
Российской Федерации при
острых заболеваниях и состояниях
глаза, его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета неотложной офтальмологической помощи

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│  Наименование   │   Количество должностей при круглосуточной работе   │
│    должности    │                      кабинета                       │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог │Не менее 1 врача в смену                             │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская      │Не менее 1 медицинской сестры в смену                │
│сестра           │                                                     │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка        │Не менее 1 санитарки в смену                         │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания плановой медицинской помощи населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в Российской Федерации в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ).
2. Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты выполняется последовательно и включает два этапа:
первый - догоспитальный, осуществляемый врачами-офтальмологами офтальмологических кабинетов (амбулаторно-поликлинических учреждений, консультативно-поликлиниклинических отделений ЛПУ) в соответствии с приложениями NN 1, 2, 3 к настоящему Порядку;
второй - стационарный, осуществляемый в офтальмологических отделениях, осуществляющих свою деятельность в соответствии с приложениями NN 4, 5, 6 к настоящему Порядку, на базе муниципальных (районная, центральная районная больница, городская больница), республиканских, краевых, областных, окружных, федеральных учреждениях оказывающих медицинскую помощь, в том числе офтальмологических центрах, специализированных офтальмологических больницах.
3. Оказание плановой медицинской помощи больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на догоспитальном этапе осуществляется врачами-офтальмологами офтальмологических кабинетов поликлиник и включает офтальмологическое обследование (визуальный осмотр, проверка остроты зрения обоих глаз, состояния переднего и заднего отрезка глаза, определение степени и тяжести патологического состояния).
4. Амбулаторное лечение и динамическое наблюдение больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, не требующими стационарного лечения, осуществляется на базе амбулаторно-поликлинических учреждений или консультативно-поликлинических отделений ЛПУ.
5. Стационарная медицинская помощь больным с заболеваниями глаза, придаточного аппарата и орбиты оказывается врачами-офтальмологами в офтальмологических отделениях на базе муниципальных (районных, центральных районных, городских), областных (республиканских, краевых), окружных, федеральных учреждений здравоохранения, а также в офтальмологических центрах, офтальмологических лазерных центрах, организуемых в соответствии с приложениями NN 7, 8, 9 к настоящему Порядку, и специализированных офтальмологических больницах.
6. Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты осуществляется в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.
7. При наличии медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациенты направляются для получения данного вида помощи в соответствии с установленным порядком.
8. После курса основного лечения больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты по медицинским показаниям проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление утраченных зрительных функций в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
9. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием офтальмологической помощи больным, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение N 1
к Порядку оказания плановой медицинской
помощи населению Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Положение об организации деятельности офтальмологического кабинета

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности офтальмологического кабинета.
2. Кабинет создается для обеспечения амбулаторной консультативной и лечебно-диагностической помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях.
3. Основными функциями Кабинета являются:
оказание амбулаторной консультативной и диагностической помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты и направление их при наличии медицинских показаний в консультативные центры и лечебно-профилактические учреждения стационарного типа для дифференциальной диагностики, выработки тактики и проведения необходимого лечения;
проведение терапевтического и хирургического лечения больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;
диспансерное наблюдение за больными с заболеваниями глаз, его придаточного аппарата и орбиты;
своевременное направление больных на медико-социальную экспертизу для определения группы инвалидности;
проведение профилактических осмотров, прикрепленного населения;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.
4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 2 к настоящему Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
6. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".

Приложение N 2
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Стандарт оснащения офтальмологического кабинета

┌──────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│  N   │                Наименование                 │    Требуемое     │
│      │                                             │ количество*, шт. │
├──────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│                   I. Медицинские аппараты и приборы                   │
├──────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│  1.  │Рабочее место офтальмолога                   │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  2.  │Набор пробных линз с пробными оправами и     │        1         │
│      │принадлежностями                             │                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  3.  │Автоматический проектор знаков с             │        1         │
│      │принадлежностями                             │                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  4.  │Таблицы для определения цветоощущения        │    1 комплект    │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  5.  │Автоматический рефрактометр                  │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  6.  │Набор скиаскопических линеек                 │    1 комплект    │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  7.  │Щелевая лампа стационарная с принадлежностями│        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  8.  │Электрический офтальмоскоп                   │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  9.  │Диафаноскоп                                  │                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 10.  │Автоматический пневмотонометр                │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 11.  │Тонометр аппланационный Маклакова            │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 12.  │Экзофтальмометр                              │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 13.  │Бинокулярный офтальмоскоп для обратной       │        1         │
│      │офтальмоскопии с налобной фиксацией          │                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 14.  │Набор диагностических офтальмологических линз│    1 комплект    │
│      │для непрямой офтальмоскопии                  │                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 15.  │Диагностическая офтальмологическая           │        1         │
│      │универсальная трехзеркальная линза для       │                  │
│      │офтальмоскопии                               │                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 16.  │Периметр                                     │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 17.  │Офтальмологический фонарик                   │        1         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 18.  │Шкафы металлические для размещения, хранения │  по требованию   │
│      │лекарственных средств, перевязочных          │                  │
│      │материалов и других изделий медицинского     │                  │
│      │назначения                                   │                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 19.  │Стол инструментальный                        │  по требованию   │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 20.  │Стол манипуляционный                         │  по требованию   │
├──────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│       II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы        │
├──────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│  1.  │Пинцеты офтальмологические                   │  по требованию   │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  2.  │Тест-полоски для пробы Ширмера               │  по требованию   │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  3.  │Копье                                        │  по требованию   │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  4.  │Набор магнитов                               │    1 комплект    │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  5.  │Набор для промывания слезных путей           │   2 комплекта    │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  6.  │Скальпель микрохирургический                 │  по требованию   │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  7.  │Ножницы микрохирургические                   │  по требованию   │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  8.  │Векорасширитель                              │        2         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│  9.  │Векоподъемник                                │        2         │
└──────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

______________________________
* Для консультативно-диагностического отделения устанавливается соответственно количеству кабинетов.

Стандарт оснащения амбулаторной операционной консультативно-диагностического отделения

┌──────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│N п/п │                Наименование                │     Требуемое     │
│      │                                            │  количество, шт.  │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│      │     I. Медицинские аппараты и приборы      │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  1.  │Операционный микроскоп с коаксиальным       │         1         │
│      │освещением, окулярами для ассистента и      │                   │
│      │насадкой для осмотра глазного дна           │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  2.  │Хирургический офтальмологический стол       │         1         │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  3.  │Кресло хирурга                              │         1         │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  4.  │Винтовые стулья                             │         2         │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  5.  │Операционная криохирургическая установка    │         1         │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  6.  │Диодный лазерный фотокоагулятор с           │         1         │
│      │наконечниками для транссклеральной          │                   │
│      │коагуляции                                  │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  7.  │Диатермокоагулятор                          │         1         │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  8.  │Шкафы металлические для размещения, хранения│   по требованию   │
│      │лекарственных средств, перевязочных         │                   │
│      │материалов и других изделий медицинского    │                   │
│      │назначения                                  │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  9.  │Стол инструментальный                       │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 10.  │Стол манипуляционный                        │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 11.  │Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента   │         1         │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│      │    II. Офтальмологические инструменты и    │                   │
│      │            расходные материалы             │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  1.  │Копье                                       │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  2.  │Набор инструментов для экстренной           │    1 комплект     │
│      │офтальмохирургии (27 наименований)          │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  3.  │Пинцеты глазные микрохирургические (6       │    1 комплект     │
│      │наименований)                               │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  4.  │Набор магнитов глазных микрохирургических   │    1 комплект     │
│      │литых                                       │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  5.  │Комплект глазных зондов (4 наименования)    │    2 комплекта    │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  6.  │Скальпель микрохирургический                │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  7.  │Ножницы микрохирургические                  │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  8.  │Векорасширитель                             │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  9.  │Набор для промывания слезных путей          │    2 комплекта    │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 10.  │Набор инструментов для операций на веках и  │    1 комплект     │
│      │конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума │                   │
│      │и др.)                                      │                   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│  9.  │Шовный материал                             │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 10.  │Тупфера и микрогубки                        │   по требованию   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 11.  │Перевязочный материал                       │   по требованию   │
└──────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Приложение N 3
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического кабинета

1. Поликлиники, расположенные в населенных пунктах с населением свыше 25 тысяч человек

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│    Наименование     │                Число должностей                 │
│      должности      │                                                 │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог     │0,6 на 10 000 человек взрослого и 1,5 на 10 000  │
│                     │детского городского населения, прикрепленного к  │
│                     │поликлинике                                      │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра   │1 должность на каждую должность врача            │
│                     │офтальмолога соответственно                      │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Сестра хозяйка       │1 должность соответственно заведующего отделением│
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка            │1 должность на 3 должности врача соответственно  │
└─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

______________________________
* При наличии в поликлинике не менее 3,5 должностей врачей-офтальмологов устанавливается должность заведующего консультативно-диагностическим отделением вместо 0,5 должности врача-офтальмолога.
** Старшая медицинская сестра устанавливается соответственно должности заведующего отделением.

2. Поликлиники, расположенные в населенных пунктах с населением до 25 тысяч человек

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │       Число должностей на 1000 человек населения       │
│  должности   ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│              │  проживающего в  │ проживающего вне │ проживающего на  │
│              │населенном пункте,│   населенного    │    остальной     │
│              │ где расположена  │   пункта, где    │территории района,│
│              │   больница, и    │   расположена    │  обслуживаемого  │
│              │ непосредственно  │   больница, но   │больницей (для ЦРБ│
│              │обслуживаемого ею │ непосредственно  │    без учета     │
│              │                  │обслуживаемого ею │   населения на   │
│              │                  │    (приписной    │    территории    │
│              │                  │     участок)     │деятельности ЦРБ) │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Врач-офтальмо-│       0,04       │       0,02       │       0,01       │
│лог           │                  │                  │                  │
├──────────────┼──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤
│Медицинская   │1 должность на каждую должность врача-офтальмолога      │
│сестра        │соответственно                                          │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка     │1 должность на 3 должности врачей-офтальмологов         │
│              │соответственно                                          │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Консультативно-диагностические отделения или поликлиники областных, краевых и республиканских офтальмологических больниц

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│    Наименование     │Число должностей на 100 тысяч человек, населения │
│      должности      │            области, края, республики            │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог     │0,11                                             │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Заведующий           │1 должность при наличии не менее 15 должностей   │
│поликлиникой         │врачей-офтальмологов                             │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская  │устанавливается при наличии не менее 20 врачебных│
│сестра               │должностей                                       │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра   │1 должность на каждую должность                  │
│                     │врача-офтальмолога                               │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка            │1 должность на 3 должности врачей-офтальмологов  │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Сестра хозяйка       │1 должность на 10 должностей врачей ведущих      │
│                     │амбулаторный прием                               │
└─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 4
к Порядку оказания плановой медицинской
помощи населению Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Положение об организации деятельности офтальмологического отделения

1. Настоящее положение определяет организацию деятельности специализированного офтальмологического отделения для больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.
2. Офтальмологическое отделение (далее - Отделение) для больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты создается, как самостоятельное структурное подразделение на базе муниципальных (районная, центральная районная больница, городская больница), республиканских, краевых, областных, окружных, федеральных учреждениях оказывающих медицинскую помощь, в том числе офтальмологических центрах, специализированных офтальмологических больницах, оказывающих помощь больным с офтальмологическими заболеваниями (далее ЛПУ)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем ЛПУ, на базе которого оно создано.
4. На должность заведующего Отделением назначается врач, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
5. Отделение осуществляет следующие функции:
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с применением терапевтических и/или хирургических (в том числе микрохирургических) методов лечения в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты;
разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы в Отделении;
повышение профессиональной квалификации медицинского персонала Отделения по вопросам специализированной, в том числе высокотехнологичной офтальмологической медицинской помощи;
проведение санитарно-гигиенического просвещения населения;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.
7. # Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 6 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
8. Отделение оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 5 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
9. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.
10. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений ЛПУ, в составе, которого оно организовано.

Приложение N 5
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Стандарт оснащения офтальмологического отделения

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ N  │                Наименование                 │     Требуемое      │
│п/п │                                             │  количество, шт.   │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│    │      I. Медицинские аппараты и приборы      │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │Набор пробных линз с пробными оправами и     │     Не менее 2     │
│    │принадлежностями                             │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │Автоматический проектор знаков               │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. │Автоматический рефкератометр                 │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │Щелевая лампа стационарная с принадлежностями│         2          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5. │Щелевая лампа ручная с принадлежностями      │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6. │Электрический офтальмоскоп                   │     Не менее 2     │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 7. │Автоматический пневмотонометр                │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 8. │Тонометр-тонограф автоматический             │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 9. │Тонометр аппланационный Маклакова            │         2          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│10. │Экзофтальмометр                              │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│11. │Бинокулярный офтальмоскоп для обратной       │         1          │
│    │офтальмоскопии с налобной фиксацией          │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│12. │Набор диагностических офтальмологических линз│    2 комплекта     │
│    │для непрямой офтальмоскопии                  │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│13. │Диагностическая офтальмологическая           │         2          │
│    │трехзеркальная линза для офтальмоскопии      │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│14. │Автоматический периметр для статической и    │         1          │
│    │кинетической периметрии                      │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│15. │Прибор для ультразвукового А-В-сканирования с│         1          │
│    │датчиком для ультразвуковой биометрии        │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│16. │Ретинальная камера для проведения            │         1          │
│    │флюоресцентной ангиографии                   │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│17. │Комплекс для электрофизиологических          │         1          │
│    │исследований (электроретинограф)             │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│18. │Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в    │         1          │
│    │комплекте со щелевой лампой                  │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│19. │ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в      │         1          │
│    │комплекте со щелевой лампой                  │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│20. │Лазер для селективной трабекулопластики      │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│21. │Стимулятор лазерный низкоэнергетический      │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│22. │Офтальмологическая универсальная             │         1          │
│    │трехзеркальная линза для лазеркоагуляции     │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│23. │Офтальмологическая универсальная             │         1          │
│    │четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции  │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│24. │Линза для трабекулопластики                  │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│25. │Линзы для иридотомии-капсулотомии            │         1          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│26. │Офтальмологический фонарик                   │   по требованию    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│27. │Набор векорасширителей                       │   по требованию    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│28. │Шкафы металлические для размещения, хранения │   по требованию    │
│    │лекарственных средств, перевязочных          │                    │
│    │материалов и других изделий медицинского     │                    │
│    │назначения                                   │                    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│29. │Стол инструментальный                        │   по требованию    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│30. │Стол манипуляционный                         │   по требованию    │
├────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                          II. Расходные материалы                      │
├────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│ 1. │Флюоресцеин                                  │   по требованию    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │Метилцеллюлоза                               │   по требованию    │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Стандарт оснащения операционной офтальмологического отделения

┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N п/п │               Наименование                │     Требуемое      │
│      │                                           │  количество, шт.   │
├──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                   I. Медицинские аппараты и приборы                   │
├──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│  1.  │Операционный микроскоп с коаксиальным      │         2          │
│      │освещением, окулярами для ассистента и     │                    │
│      │насадкой для осмотра глазного дна          │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  2.  │Хирургический офтальмологический стол      │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  3.  │Кресло хирурга                             │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  4.  │Винтовые стулья                            │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  5.  │Операционная криохирургическая установка   │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  6.  │Система офтальмологическая хирургическая   │         2          │
│      │универсальная фако/витрео с                │                    │
│      │принадлежностями и акссесуарами для        │                    │
│      │основных видов офтальмохирургических       │                    │
│      │вмешательств                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  7.  │Диатермокоагулятор                         │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  8.  │Электрический переносной диафаноскоп       │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  9.  │Отсасыватель хирургический из ран и        │         1          │
│      │полостей                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10.  │Бинокулярный офтальмоскоп для обратной     │         1          │
│      │офтальмоскопии с налобной фиксацией        │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11.  │Набор контактных линз для                  │    2 комплекта     │
│      │интраоперационного осмотра глазного дна    │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12.  │Бестеневые лампы                           │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13.  │Шкафы металлические для размещения,        │   по требованию    │
│      │хранения лекарственных средств,            │                    │
│      │перевязочных материалов и других изделий   │                    │
│      │медицинского назначения                    │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14.  │Стол инструментальный                      │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15.  │Стол манипуляционный                       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 16.  │Лампа кварцевая                            │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 17.  │Анестезиологическое оборудование           │   по требованию    │
├──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│II. Офтальмологические хирургические инструменты и расходные материалы │
├──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│  1.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для офтальмохирургии (обработки проникающих│                    │
│      │ранений и др.)                             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  2.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для витреоретинальной хирургии             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  3.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для выполнения экстракции катаракты с      │                    │
│      │имплантацией ИОЛ                           │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  4.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для выполнения антиглаукоматозных операций │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  5.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для выполнения операций по поводу отслойки │                    │
│      │сетчатки                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  6.  │Наборы инструментария для выполнения       │   по требованию    │
│      │операций по поводу косоглазия              │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  7.  │Наборы инструментария для выполнения       │   по требованию    │
│      │операций на слезных путях и пластических   │                    │
│      │операций                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  8.  │Наборы инструментария для выполнения       │   по требованию    │
│      │энуклеаций                                 │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  9.  │Набор микрохирургических инструментов для  │     1 комплект     │
│      │кератопластики                             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10.  │Набор инструментов для удаления инородных  │     1 комплект     │
│      │тел из глаза                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11.  │Комплект микрохирургических инструментов   │     1 комплект     │
│      │для операции на орбите                     │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12.  │Магнит глазной микрохирургический литой    │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13.  │Пинцеты глазные микрохирургические (6      │     1 комплект     │
│      │наименований)                              │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14.  │Набор рутениевых аппликаторов для          │   по требованию    │
│      │брахитерапии                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15.  │Комплект имплантатов офтальмологических    │   по требованию    │
│      │губчатых силиконовых, губчатых жгутов,     │                    │
│      │губчатой трубки и имплантата губчатого     │                    │
│      │сегмента                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 16.  │Шовный материал                            │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 17.  │Интраокулярные линзы                       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 18.  │Капсульные кольца                          │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 19.  │Интрастромальные роговичные кольца         │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 20.  │Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt)       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 21.  │Перфторкарбоны для эндотампонады           │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 22.  │Офтальмологические газы для эндотампонады  │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 23.  │Вискоэластичные материалы                  │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 24.  │Тупфера и микрогубки                       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 25.  │Перевязочный материал                      │   по требованию    │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Приложение N 6
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты утвержденному
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического отделения

1. Офтальмологические отделения областных, краевых и республиканских больниц

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование должности* │                 Число коек                  │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Заведующий отделением -  │должность заведующего устанавливается при    │
│врач-офтальмолог         │числе коек не менее 40                       │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог         │1 врач на 20 коек                            │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская      │соответственно должности заведующего         │
│сестра                   │отделением                                   │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х     │
│(палатная)               │степенной системе обслуживания и на 25 коек  │
│                         │при 2-степенной системе обслуживания         │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 должность на 40 коек                       │
│перевязочного кабинета   │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 должность на 50 коек при 2-х степенной     │
│процедурной              │системе обслуживания; независимо от системы  │
│                         │обслуживания из расчета на 80 и более коек - │
│                         │1,5 должности.                               │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка           │1 при наличии не менее 40 коек               │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская      │1 круглосуточный пост на 30 коек             │
│сестра по уходу за       │                                             │
│больными (палатная)      │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица       │1 круглосуточный пост на 30 коек             │
│(палатная)               │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-буфетчица      │1 должность на 30 коек                       │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка перевязочного  │1 должность на 40 коек (соответственно       │
│кабинета                 │должностям медицинских сестер перевязочного  │
│                         │кабинета)                                    │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка процедурной    │1 должность на 50 коек (соответственно       │
│                         │должностям медицинских сестер процедурного   │
│                         │кабинета)                                    │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица       │1 должность на 50 коек                       │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская      │1 должность устанавливается в больнице, в    │
│сестра операционной      │которой полагается не менее 3 должностей     │
│                         │операционных медицинских сестер              │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 должность на 30 коек хирургического цикла  │
│операционной             │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка операционной   │устанавливаются соответственно должности     │
│                         │медицинских сестер операционной, включая     │
│                         │старшую операционную медицинскую сестру      │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

______________________________
* В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

2. Офтальмологические отделения центральных городских, городских и детских городских больниц, расположенных в населенных пунктах с населением свыше 25 тысяч человек

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование должности* │                 Число коек                  │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Заведующий отделением -  │должность заведующего устанавливается при    │
│врач офтальмолог         │числе коек не менее 40                       │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог         │1 врач на 25 коек                            │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская      │соответственно должности заведующего         │
│сестра                   │отделением                                   │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х     │
│(палатная)               │степенной системе обслуживания и на 25 коек  │
│                         │при 2-х степенной системе обслуживания       │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 должность на 40 коек                       │
│перевязочного кабинета   │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 должность на 50 коек                       │
│процедурной              │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка           │1 при наличии не менее 40 коек               │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская      │1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х     │
│сестра по уходу за       │степенной системе обслуживания               │
│больными (палатная)      │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица       │1 круглосуточный пост на 30 коек             │
│(палатная)               │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-буфетчица      │1 должность на 30 коек                       │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка перевязочного  │1 должность на 40 коек (соответственно       │
│кабинета                 │должностям медицинских сестер перевязочного  │
│                         │кабинета)                                    │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка процедурного   │1 должность на 50 коек (соответственно       │
│кабинета                 │должностям медицинских сестер процедурного   │
│                         │кабинета)                                    │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица       │1 должность на 50 коек                       │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская      │1 должность устанавливается в больнице, в    │
│сестра операционной      │которой полагается не менее 3 должностей     │
│                         │операционных медицинских сестер              │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра       │1 должность на 30 коек хирургического цикла  │
│операционной             │                                             │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка операционной   │соответственно должности медицинских сестер  │
│                         │операционной включая старшую операционную    │
│                         │медицинскую сестру                           │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

______________________________
* В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

3. Офтальмологические отделения центральных районных и районных больниц, городских больниц расположенных в населенных пунктах с населением до 25 тысяч человек

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│  Наименование должности*  │                Число коек                 │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Заведующий отделением -    │должность заведующего устанавливается при  │
│врач-офтальмолог           │числе коек не менее 40                     │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог           │1 врач на 25 коек                          │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра │соответственно должности заведующего       │
│                           │отделением                                 │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра палатная│1 круглосуточный пост на 30 коек (при 3-х  │
│                           │степенной системе обслуживания) и на 25    │
│                           │коек (при 2-х степенной системе            │
│                           │обслуживания)                              │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра         │1 должность на 40 коек                     │
│перевязочного кабинета     │                                           │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра         │1 должность на 40-70 коек при 2-ссо, более │
│процедурной                │70 коек - 1,5 должности                    │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка             │1 при наличии не менее 40 коек             │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская сестра │1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х   │
│по уходу за больными       │степенной системе обслуживания             │
│(палатная)                 │                                           │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица палатная│1 круглосуточный пост на 30 коек           │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-буфетчица        │1 должность на 30 коек                     │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Санитарка перевязочного    │1 должность на 40 коек (соответственно     │
│кабинета                   │должностям медицинских сестер перевязочного│
│                           │кабинета)                                  │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Санитарка процедурного     │1 должность на 40-70 коек (соответственно  │
│кабинета                   │должностям медицинских сестер процедурного │
│                           │кабинета)                                  │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица         │1 должность на 50 коек                     │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра │1 должность устанавливается в больнице, в  │
│операционной               │которой полагается не менее 3 должностей   │
│                           │операционных медицинских сестер            │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра         │1 должность на 40 коек хирургического цикла│
│операционной               │                                           │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Санитарка операционной     │соответственно должности медицинских сестер│
│                           │операционной включая старшую операционную  │
│                           │медицинскую сестру                         │
└───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

______________________________
* В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

Приложение N 7
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при
заболеваниями глаза, его
придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Положение об организации деятельности офтальмологического центра

1. Настоящее положение определяет организацию деятельности офтальмологического центра (далее - Центр) по оказанию помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.
2. Центр организуется в составе республиканских (краевых, окружных, областных) больниц, а также федеральных организаций, оказывающих офтальмологическую помощь.
3. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем организации, в составе которой создан Центр.
4. На должность руководителя Центра назначается врач, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
5. Структура Центра и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создан Центр, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 9 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
6. Центр оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 8 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).
7. Для обеспечения функций Центра в его структуре предусматриваются:
организационно-методический отдел;
амбулаторно-поликлиническое отделение;
стационарное(ые) отделение(я) на 40 коек и более круглосуточного пребывания;
операционный блок;
лечебно-диагностическое отделение, включающее в себя кабинеты функциональной диагностики и лазерной хирургии.
8. Основными задачами и функциями Центра являются*:
координация, организация и проведение мероприятий по профилактике офтальмологических заболеваний;
мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности офтальмологических заболеваний;
информационное обеспечение лечебно-профилактических учреждений и населения по вопросам организации оказания помощи, лечения и профилактики офтальмологических заболеваний, предотвращения слепоты и слабовидения;
организация выполнения федеральных и региональных целевых программ, направленных на снижение офтальмологической заболеваемости;
организационно-методическое руководство, оценка качества и эффективности работы лечебно-профилактических учреждений субъекта Российской Федерации по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных с офтальмологическими заболеваниями;
организация выявления лиц с ранними стадиями офтальмологических заболеваний;
госпитализация больных с офтальмологическими заболеваниями и организация лечебно-диагностического процесса на основании установленных стандартов медицинской помощи;
консультирование врачей стационаров и поликлиник по сложным вопросам диагностики и лечения офтальмологических заболеваний, хирургического лечения;
разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения офтальмологических заболеваний и внедрение новых медицинских технологий, разрешенных в установленном порядке;
внедрение и осуществление высокотехнологичных терапевтических и хирургических видов медицинской офтальмологической помощи;
координация лечебной и консультативной работы лечебно-профилактических учреждений, применяющих лазерные офтальмологические методы лечения;
организационно-методическое руководство учреждениями здравоохранения по раннему выявлению и отбору больных с офтальмологическими заболеваниями, нуждающихся в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
ежегодное прогнозирование и учет числа нуждающихся, средней длительности ожидания и числа, получивших специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь по поводу офтальмологических заболеваний;
оказание специализированной офтальмологической, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению, а также организационно-методическое руководство и оценка хода ее выполнения в учреждениях здравоохранения и научных организациях;
осуществление стационарного и организацию амбулаторного этапа диспансерного наблюдения и лечения больных с офтальмологическими заболеваниями;
оформление и выдачу листков нетрудоспособности;
своевременное направление больных с офтальмологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу;
участие в повышении квалификации врачей-офтальмологов первичного амбулаторного звена здравоохранения и среднего медицинского персонала по вопросам офтальмологии;
участие в проведении подготовки специалистов других организаций (системы образования, средств массовой информации, культуры и др.) по актуальным проблемам профилактики и современного хирургического и терапевтического лечения офтальмологических заболеваний;
организация и участие в проведении федеральных, региональных конференций, симпозиумов по вопросам офтальмологии;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.
9. Центр в своей работе осуществляет взаимодействие с клиническими, учебными и научно-исследовательскими организациями, всероссийскими и региональными научными обществами и ассоциациями медицинских работников.
10. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего, и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

______________________________
* Решение соответствующих задач и выполнение функций Центром, созданным в федеральной организации, осуществляется на всей территории Российской Федерации; Центром, созданным в составе организации, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации - на территории субъекта Российской Федерации.

Приложение N 8
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Стандарт оснащения офтальмологического центра

1. Стандарт оснащения офтальмологического центра

┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N п/п │               Наименование                │     Требуемое      │
│      │                                           │  количество, шт.   │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│      │     I. Медицинские аппараты и приборы     │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  1.  │Рабочее место офтальмолога                 │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  2.  │Автоматический фороптер                    │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  3.  │Автоматический проектор знаков с пробными  │         2          │
│      │оправами и принадлежностями                │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  4.  │Таблицы для определения цветоощущения      │     2 комплект     │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  5.  │Автоматический рефкератометр               │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  6.  │Кератотопограф                             │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  7.  │Набор скиаскопических линеек               │     1 комплект     │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  8.  │Щелевая лампа стационарная с               │         3          │
│      │принадлежностями                           │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  9.  │Щелевая лампа ручная с принадлежностями    │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10.  │Диафаноскоп                                │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11.  │Электрический офтальмоскоп                 │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12.  │Автоматический пневмотонометр              │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13.  │Тонометр-тонограф автоматический           │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14.  │Тонометр аппланационный Маклакова          │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15.  │Экзофтальмометр                            │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 16.  │Бинокулярный офтальмоскоп для обратной     │         2          │
│      │офтальмоскопии с налобной фиксацией        │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 17.  │Набор диагностических офтальмологических   │    2 комплекта     │
│      │линз для непрямой офтальмоскопии           │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 18.  │Диагностическая офтальмологическая         │         3          │
│      │универсальная трехзеркальная линза для     │                    │
│      │офтальмоскопии                             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 19.  │Гониолинза                                 │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 20.  │Автоматический периметр для кинетической,  │         1          │
│      │статической и специальных видов периметрии │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 21.  │Прибор для ультразвукового А-В сканирования│         1          │
│      │с датчиком для ультразвуковой биометрии    │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 22.  │Пахиметр                                   │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 23.  │Комплекс для электрофизиологических        │         1          │
│      │исследований                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 24.  │Ретинальная камера для проведения          │         1          │
│      │флюоресцентной ангиографии                 │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 25.  │Оптический когерентный томограф для        │         1          │
│      │сканирования переднего и заднего отделов   │                    │
│      │глаза                                      │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 26.  │Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в  │         1          │
│      │комплекте со щелевой лампой                │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 27.  │ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в    │         1          │
│      │комплекте со щелевой лампой                │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 28.  │Диодный инфракрасный лазерный              │         1          │
│      │фотокоагулятор с микроимпульсным режимом в │                    │
│      │комплекте со                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 29.  │Мультиволновой лазер                       │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 30.  │Лазер для селективной трабекулопластики    │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 31.  │Стимулятор лазерный низкоэнергетический    │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 32.  │Офтальмологическая универсальная           │         2          │
│      │трехзеркальная линза для лазеркоагуляции   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 33.  │Офтальмологическая универсальная           │         1          │
│      │четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции│                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 34.  │Линза для трабекулопластики                │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 35.  │Линзы для иридотомии-капсулотомии          │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 36.  │Офтальмологический фонарик                 │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 37.  │Набор векорасширителей                     │     1 комплект     │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 38.  │Эндотелиальный микроскоп                   │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 39.  │Аберометр                                  │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 40.  │Шкафы металлические хранения лекарственных │   по требованию    │
│      │средств, перевязочных материалов и других  │                    │
│      │изделий медицинского назначения            │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 41.  │Стол инструментальный                      │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 42.  │Стол манипуляционный                       │   по требованию    │
├──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                        II. Расходные материалы                        │
├──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│  1.  │Флюоресцеин                                │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  2.  │Метилцеллюлоза                             │   по требованию    │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

2. Стандарт оснащения операционной офтальмологического центра

┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N п/п │               Наименование                │     Требуемое      │
│      │                                           │  количество, шт.   │
├──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                   I. Медицинские аппараты и приборы                   │
├──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│  1.  │Операционный микроскоп с напольным         │   по требованию    │
│      │креплением, коаксиальным освещением,       │                    │
│      │окулярами для ассистента и насадкой для    │                    │
│      │осмотра глазного дна                       │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  2.  │Операционный микроскоп с потолочным        │   по требованию    │
│      │креплением, коаксиальным освещением,       │                    │
│      │окулярами для ассистента и насадкой для    │                    │
│      │осмотра глазного дна                       │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  3.  │Хирургический офтальмологический стол      │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  4.  │Кресло хирурга                             │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  5.  │Винтовые стулья                            │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  6.  │Операционная криохирургическая установка   │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  7   │Система офтальмологическая хирургическая   │         2          │
│      │универсальная фако/витрео с                │                    │
│      │принадлежностями и аксессуарами для        │                    │
│      │основных видов офтальмохирургических       │                    │
│      │вмешательств                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  8.  │Стойка хирургическая видеоэндоскопическая  │         1          │
│      │для проведения витреоретинальных           │                    │
│      │вмешательств (совмещенная с лазером)       │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  9.  │Факоэмульсификационная система с           │         1          │
│      │принадлежностями и аксессуарами            │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10.  │Диодный инфракрасный (810 нм) лазерный     │         1          │
│      │фотокоагулятор с микроимпульсным режимом,  │                    │
│      │наконечниками для транссклеральной и       │                    │
│      │эндокоагуляции                             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11.  │Эксимерный лазер                           │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12.  │Автоматический микрокератом                │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13.  │Эндоскоп для орбитальной хирургии          │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14.  │Диатермокоагулятор                         │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15.  │Лазер хирургический углекислотный          │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 16.  │Диодный лазерный фотокоагулятор с длиной   │         1          │
│      │волны 532 нм                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 17.  │Электрический переносной диафаноскоп       │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 18.  │Отсасыватель хирургический из ран и        │         1          │
│      │полостей                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 19.  │Дерматом/мукотом с электроприводом и       │         1          │
│      │вращающимся дисковым ножом для выкраивания │                    │
│      │пересаживаемых свободных лоскутов кожи и   │                    │
│      │слизистой при реконструктивных             │                    │
│      │вмешательствах                             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 20.  │Дрель интраназальная с насадками           │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 21.  │Набор для эндоназальной                    │         1          │
│      │дакриоцисториностомии, включая             │                    │
│      │эндоскопическую видеосистему для риноскопии│                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 22.  │Система для трансканаликулярной эндоскопии │         1          │
│      │слёзных путей, включая видеосистему.       │                    │
│      │Диаметр эндоскопа 1,0 мм                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 23.  │Бинокулярный офтальмоскоп для обратной     │         1          │
│      │офтальмоскопии с налобной фиксацией        │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 24.  │Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом│         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 25.  │Набор контактных линз для                  │    2 комплекта     │
│      │интраоперационного осмотра глазного дна    │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 26.  │Лампа бестеневая хирургическая с           │         1          │
│      │центральной встроенной видеокамерой        │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 27.  │Шкафы металлические для размещения,        │   по требованию    │
│      │хранения лекарственных средств,            │                    │
│      │перевязочных материалов и других изделий   │                    │
│      │медицинского назначения                    │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 28.  │Стол инструментальный                      │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 29.  │Стол манипуляционный                       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 30.  │Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента  │         2          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 31.  │Анестезиологическое оборудование           │   по требованию    │
├──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│II. Офтальмологические хирургические инструменты и расходные материалы │
├──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│  1.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для офтальмохирургии (обработки проникающих│                    │
│      │ранений и др.)                             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  2.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для витреоретинальной хирургии             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  3.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для выполнения экстракции катаракты с      │                    │
│      │имплантацией ИОЛ                           │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  4.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для выполнения антиглаукоматозных операций │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  5.  │Наборы микрохирургического инструментария  │   по требованию    │
│      │для выполнения операций по поводу отслойки │                    │
│      │сетчатки                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  6.  │Наборы инструментария для выполнения       │   по требованию    │
│      │операций по поводу косоглазия              │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  7.  │Наборы инструментария для выполнения       │   по требованию    │
│      │операций на слезных путях и пластических   │                    │
│      │операций                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  8.  │Наборы инструментария для выполнения       │   по требованию    │
│      │энуклеаций                                 │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│  9.  │Набор микрохирургических инструментов для  │     1 комплект     │
│      │кератопластики                             │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10.  │Набор инструментов для удаления инородных  │     1 комплект     │
│      │тел из глаза                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11.  │Комплект микрохирургических инструментов   │     1 комплект     │
│      │для операции на орбите                     │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12.  │Комплект микрохирургических инструментов   │     1 комплект     │
│      │для брахитерапии                           │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13.  │Набор микрохирургических инструментов для  │     1 комплект     │
│      │удаления внутриглазных опухолей            │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14.  │Набор микрохирургических инструментов для  │     1 комплект     │
│      │удаления опухолей век и конъюнктивы и      │                    │
│      │пластики послеоперационного дефекта,       │                    │
│      │включая инструменты для трансплантации     │                    │
│      │тканей (роговицы, склеры)                  │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15.  │Набор микрохирургических инструментов для  │     1 комплект     │
│      │проведения биопсии и тонкоигольной         │                    │
│      │аспирационной биопсии внутриглазных        │                    │
│      │опухолей                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 16.  │Магнит глазной микрохирургический литой    │         1          │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 17.  │Пинцеты глазные микрохирургические (6      │     1 комплект     │
│      │наименований)                              │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 18.  │Набор рутениевых аппликаторов для          │   по требованию    │
│      │брахитерапии                               │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 19.  │Комплект имплантатов офтальмологических    │   по требованию    │
│      │губчатых силиконовых, губчатых жгутов,     │                    │
│      │губчатой трубки и имплантата губчатого     │                    │
│      │сегмента                                   │                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 20.  │Набор для промывания слезных путей         │    2 комплекта     │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 20.  │Шовный материал                            │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 21.  │Интраокулярные линзы                       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 22.  │Капсульные кольца                          │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 23.  │Интрастромальные роговичные кольца         │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 24.  │Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt)       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 25.  │Перфторкарбоны для эндотампонады           │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 26.  │Офтальмологические газы для эндотампонады  │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 27.  │Вискоэластичные материалы                  │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 28.  │Тупфера и микрогубки                       │   по требованию    │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 29.  │Перевязочный материал                      │   по требованию    │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Приложение N 9
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 февраля 2010 г. N 115н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического центра

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│   Наименование должности   │                Число коек                │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Руководитель центром -      │должность руководителя устанавливается при│
│врач-офтальмолог            │числе коек не менее 40 за счет 0,5        │
│                            │должности врача;                          │
│                            │в отделениях на 60 коек и более должность │
│                            │заведующего отделением вводится сверх     │
│                            │должностей врачей.                        │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог            │1 врач на 15 коек                         │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра  │соответственно должности заведующего      │
│                            │отделением                                │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра          │1 круглосуточный пост на 30 коек (при     │
│(палатная)                  │3-степенной системе обслуживания) и на 25 │
│                            │коек (при 2-х степенной системе           │
│                            │обслуживания)                             │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра по       │0,5 должности на 50 коек                  │
│организации индивидуального │                                          │
│ухода за тяжелобольными     │                                          │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра          │1 должность на 40 коек                    │
│перевязочного кабинета      │                                          │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра          │1 должность на 40 коек                    │
│процедурной                 │                                          │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка              │1 при наличии не менее 40 коек            │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская сестра  │1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х  │
│по уходу за больными        │степенной системе обслуживания            │
│(палатная)                  │                                          │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица          │1 круглосуточный пост на 30 коек          │
│(палатная)                  │                                          │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-буфетчица         │1 должность на 30 коек                    │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Санитарка перевязочного     │1 должность на 40 коек (соответственно    │
│кабинета                    │должностям медицинских сестер             │
│                            │перевязочного кабинета)                   │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Санитарка процедурного      │Соответственно должностям медицинских     │
│кабинета                    │сестер процедурного кабинета              │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица          │1 должность на 50 коек                    │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра  │1 должность устанавливается в больнице, в │
│операционной                │которой полагается не менее 3 должностей  │
│                            │операционных медицинских сестер           │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра          │1 должность на 20 коек хирургического     │
│операционной                │цикла                                     │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Санитарка операционной      │соответственно должности медицинских      │
│                            │сестер операционной включая старшую       │
│                            │операционную медицинскую сестру           │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

______________________________
* В офтальмологических центрах, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливается сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.